| АДМИНИСТРАЦИЯ СТУДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БЕЛИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| от | 22.05.2020 | № | 46 |  |

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020 -2021годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация  Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области постановляет:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду согласно приложению № 1.

- Признать утратившими силу постановление администрации Студенского сельсовета Белинского района Пензенской области

- от 02.08.2019 № 89 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов»;

- 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации  Студенского сельсовета

- Глава администрации

- Студенского сельсовета                                                   В.В. Журлов

|  | Приложение № 1 - к постановлению администрации Студенского сельсовета |  |
| --- | --- | --- |
|  | - от 22.05.2020 г. | - № 46 |

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - правила), в соответствии с Федеральным "законом" от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении".

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с правилами.

1.4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций - с  16 сентября   по 30 сентября 2020 года

1.5. Объекты, подлежащие проверке:

1. Газовая котельная с. Студенка;

2. МОУ СОШ с. Студенка;

3. Студенский СДК ;

4. МДОУ ДС с. Студенка;

5. Газовая котельной с. Ширяево;

6. МОУ ООШ с. Ширяево;

7. ФАП с. Ширяево;

8. Ширяевский СДК;

9. Почта;

10.ОАО «Башмаковский хлеб»

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду, персональный состав которой утверждается постановлением администрации  Студенского сельсовета.

1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

1.8. При проверке готовности к отопительному периоду комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с правилами.

1.9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду в соответствии с правилами.

1.10. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих организаций:

- план график подготовки котельных и тепловых сетей к отопительному сезону;

- инструкции по эксплуатации теплотехнического оборудования котельной;

- инструкции по эксплуатации газового оборудования котельной;

- договора поставок топлива;

- акт проведения гидравлических испытаний сетей и источников тепловой энергии;

- оперативная схема тепловых сетей;

- оперативная схема источников тепловой энергии;

- оперативная схема газоснабжения котельной;

- план мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций;

- план тренировок персонала по ликвидации аварийных ситуаций;

- температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения;

- режимная карта;

- акт готовности оборудования котельных и тепловых сетей к отопительному периоду;

- инструкции по ликвидации технологических нарушений на тепловых энергоустановках;

- акт выполненных работ по предписаниям, выданным Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, влияющих на надежность работы в отопительном периоде;

- акт обследования дымоходов и вентиляции.